## Slide 1
WIND FARM
Characteristics for a wind farm of 50 WT
Power: 4.2 MW
Lifetime: 25 yrs
Efficiency loss: 0.4% per year

## Slide 3
Chart: Number of Wind turbines
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Stock | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gen x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 27 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 32 | 32
gen x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18
Chart: Baseline scenario - electricity generated
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
electricity generated | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 530197.9447 | 528077.1529 | 525964.8443 | 523860.9849 | 521765.541 | 520322.5092 | 518241.2192 | 516168.2543 | 515640.0914 | 516005.5282 | 517342.4881 | 517055.1079 | 517781.6314 | 518626.5211 | 520601.0861 | 520623.42 | 521817.8564 | 526523.1321 | 526760.466 | 528286.9544 | 529925.254 | 531674.4458 | 532204.9936 | 530076.1736 | 527955.8689 | 530178.0408 | 529540.3655 | 527422.2041 | 525312.5153 | 512305.5873 | 499656.751 | 508957.9915 | 496751.8417 | 495801.4406 | 505416.2151 | 493645.0111 | 482772.4611 | 483228.2912 | 504261.5729 | 513282.1266

## Slide 4
Chart: Refurbishment-based scenario - electricity generated
Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
el prod | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 530197.9447 | 528077.1529 | 525964.8443 | 524421.3652 | 522925.9689 | 521478.2955 | 519392.3823 | 518768.8381 | 518998.5279 | 517731.8662 | 517361.4297 | 519746.9585 | 523257.4586 | 525140.5745 | 526076.8155 | 528181.9847 | 529346.1868 | 528669.2404 | 530464.2409 | 531289.2724 | 533220.9315 | 534102.515 | 534623.3505 | 535800.694 | 535384.8558 | 534109.9781 | 533740.9856 | 534760.8673 | 534484.8241 | 534532.4729 | 533864.76 | 533410.4419 | 532576.1011 | 533832.2459 | 532729.0176 | 532298.5925 | 532559.2777 | 535273.925 | 533825.6608 | 533071.1849
Chart: Number of Wind turbines
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Stock | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 34 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refurbished x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refurbished x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 21 | 22 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | 15 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Refurbished x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 10
Refurbished x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 19 | 24 | 21 | 19
Refurbished x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 19
Refurbished x6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2

## Slide 5
Chart: Number of Wind turbines
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Stock | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 32 | 29 | 27 | 21 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repowering x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 21 | 23 | 29 | 33 | 35 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 42 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 31 | 31 | 30 | 28
Repowering x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | 20 | 22
Chart: Repowering-based scenario - electricity generated
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
el prod | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 531682.7858 | 529556.0547 | 527437.8304 | 525328.0791 | 524880.256 | 526171.1958 | 529276.9251 | 528938.0301 | 530461.188 | 528339.3433 | 531930.3224 | 535629.1858 | 537452.2317 | 535302.4228 | 539351.6164 | 541401.3481 | 552096.8029 | 558621.5804 | 560832.9206 | 574426.2263 | 574430.2038 | 574473.3139 | 574555.2435 | 574675.6812 | 574834.3178 | 575030.8456 | 575264.9591 | 573012.2545 | 571486.3884 | 571848.8765 | 569609.8362 | 569034.3928 | 567372.0051 | 565762.1671 | 563499.1184 | 561996.0223 | 563999.958 | 561743.9581 | 560472.8339 | 560315.8232

## Slide 6
Chart: Electricity generated by the wind farm 2025 - 2074
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Baseline | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 530197.9447 | 528077.1529 | 525964.8443 | 523860.9849 | 521765.541 | 520322.5092 | 518241.2192 | 516168.2543 | 515640.0914 | 516005.5282 | 517342.4881 | 517055.1079 | 517781.6314 | 518626.5211 | 520601.0861 | 520623.42 | 521817.8564 | 526523.1321 | 526760.466 | 528286.9544 | 529925.254 | 531674.4458 | 532204.9936 | 530076.1736 | 527955.8689 | 530178.0408 | 529540.3655 | 527422.2041 | 525312.5153 | 512305.5873 | 499656.751 | 508957.9915 | 496751.8417 | 495801.4406 | 505416.2151 | 493645.0111 | 482772.4611 | 483228.2912 | 504261.5729 | 513282.1266
Refurbishment | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 530197.9447 | 528077.1529 | 525964.8443 | 524421.3652 | 522925.9689 | 521478.2955 | 519392.3823 | 518768.8381 | 518998.5279 | 517731.8662 | 517361.4297 | 519746.9585 | 523257.4586 | 525140.5745 | 526076.8155 | 528181.9847 | 529346.1868 | 528669.2404 | 530464.2409 | 531289.2724 | 533220.9315 | 534102.515 | 534623.3505 | 535800.694 | 535384.8558 | 534109.9781 | 533740.9856 | 534760.8673 | 534484.8241 | 534532.4729 | 533864.76 | 533410.4419 | 532576.1011 | 533832.2459 | 532729.0176 | 532298.5925 | 532559.2777 | 535273.925 | 533825.6608 | 533071.1849
Repowering | 551880 | 549672.48 | 547473.7901 | 545283.8949 | 543102.7593 | 540930.3483 | 538766.6269 | 536611.5604 | 534465.1142 | 532327.2537 | 531682.7858 | 529556.0547 | 527437.8304 | 525328.0791 | 524880.256 | 526171.1958 | 529276.9251 | 528938.0301 | 530461.188 | 528339.3433 | 531930.3224 | 535629.1858 | 537452.2317 | 535302.4228 | 539351.6164 | 541401.3481 | 552096.8029 | 558621.5804 | 560832.9206 | 574426.2263 | 574430.2038 | 574473.3139 | 574555.2435 | 574675.6812 | 574834.3178 | 575030.8456 | 575264.9591 | 573012.2545 | 571486.3884 | 571848.8765 | 569609.8362 | 569034.3928 | 567372.0051 | 565762.1671 | 563499.1184 | 561996.0223 | 563999.958 | 561743.9581 | 560472.8339 | 560315.8232
Efficiency loss of 0.4%/yr
Chart: Wind farm average carbon footprint of electricity (lifespan 50 years)
| Baseline scenario | Refurbishment scenario | Repowering scenario
 | 1 | 0.96075 | 0.46178